## Stammdaten 2
2021-04-29
Initiale und angereicherte STAMMDATEN
Diese Stammdaten-Tabelle ist auf Basis der am 01.04.2021 veröffentlichten Edi@energy-Dokumente erstellt. Die Details und Links zu den Dokumenten finden Sie hier:
| edi@energy Datenformate | Autor: BDEW
| Publikationsdatum: 01.04.2021 | Version: 1.0
| Allgemeine Festlegungen zu den EDIFACT-und XML-Nachrichten | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_19/Allgemeine%20Konsultationsdokumente%20f%C3%BCr%20die%20Datenformate/EDI@Energy%20Allgemeine%20Festlegungen%205.0.pdf?__blob=publicationFile&v=1
| Formatbeschreibung_STAMMDATEN | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_19/Liste%20der%20XML-Konsultationsdokumente/Stammdaten%20FB%201.0.pdf?__blob=publicationFile&v=1
| Anwendungstabelle_STAMMDATEN | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_19/Liste%20der%20XML-Konsultationsdokumente/Stammdaten%20AWT%201.0.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Pflichtfeld
| Datenbedarf für alle TR > 100kW im Netz des AGs | Anlage 1 | Anlage .. | Initiale Stammdaten / angereicherte Stammdaten | Verantwortlicher Marktakteur (EIV/ANB) | Alle Felder müssen vom ANB ausgefüllt werden!
SR_Objekt | Identifikator der steuerbaren Ressource |  |  | initiale Stammdaten | EIV | Wird vom ANB bei der BNA beantragt und an den EIV weitergeleitet
| Klarname SR |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Identifikator des ANB |  |  | Initiale Stammdaten | EIV
| Identifikator des anweisenden NB |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator der betroffenen NB |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator weiteren betroffenen NB |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator des für den Einsatz der steuerbaren Ressurce verantwortlichen EIV |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Energieträger: Es ist der überwiegend verwendete Energieträger zur Umwandlung in el. Energie anzugeben. |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Vergütungsart |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Status Duldungsfall |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Steuerbarkeit: Art der technischen Steuerbarkeit (% oder MW) im Duldungsfall |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Stufen |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Einheit |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Einzelstufe |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Schritte |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Einheit |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Schrittweite |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Max |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Min |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Abrufart_Aufforderungsfall: Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Bilanzierungsmodell (Planwert-/Prognosemodell) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Bearbeitungszeit EIV |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Identifikator der RegelZone |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Fahrbare Mindesterzeugungsleistung (Pmin) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Mindestbetriebszeit einer Ressource die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Mindeststillstandzeit einer Ressource die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Hochfahrzeit von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Hochfahrzeit von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Lastgradient_Nennleistung (Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Lastgradient_Mindestleistung (Lastgradient von PROD_nenn bis PROD_min) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
Enthaltene_TR | Identifikator der techn Ressource (TR-ID) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| techn Ressource - MaStR-Nr. |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Klarname TR |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Typ |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Code Kraftwerk |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Zuordnung eines Speichers |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator der der technischen Ressource zugeordneten Marktlokation |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator des Bilanzkreis |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Tranche |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Bilanzkreis_Tranche |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Lieferant_Tranche |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Tranchengröße |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Spannungsebene |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator der Umspannung (MaLo) |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator der der MaLo zugeordneten Messlokation(en) |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Identifikator des für die Malo verantwortlichen LF |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| EEG-Anlagenschlüssel |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Abrechnungsmodell |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| MP ID des Betreibers der TR |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Stilllegungszeitpunkt: vorläufige Stilllegung |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Stilllegungszeitpunkt: endgültige Stilllegung |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Nettonennleistung Erzeugung (Nettonennleistung_Prod) |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Nettonennleistung Verbrauch (Nettonennleistung_Verb) |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Nettoengpassleistung Erzeugung |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Nettoengpassleistung Verbrauch |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Bruttonennleistung |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| kumulierte Wechselrichterleistung (Wechselrichterleistung_kumuliert) |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| 70%-Absenkung |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Anlagentyp |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Nabenhöhe |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Standort der technischen Ressource (Längen- und Breitengrade nach WGS84) |  |  | Angereicherte Stammdaten | ANB
| Wirkungsgrad des Speichers |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| nutzbarer Energieinhalt des Speichers |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Wirkleistung_Einspeichern_max (maximale Leistung des Speichers - PmaxNetzeinspeisung) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
| Wirkleistung_Ausspeichern_max (maximale Leistung des Speichers - PmaxNetzentnahme) |  |  | initiale Stammdaten | EIV
Planungsdaten SR | Pmin
Pmax
Vmin
Vmax
Kostenblatt SR | Kostenblatterstellung über statische Kosten
Variable / statische Kosten für Leistungserhöhung im Monobetrieb (Energieeinspeisung)
Variable Kosten für Leistungserhöhung im Duobetrieb (Energieeinspeisung)
Variable / statische Kosten für Leistungsreduzierung im Monobetrieb (Energieeinspeisung)
Variable Kosten für Leistungsreduzierung im Duobetrieb (Energieeinspeisung)
Arbeitsabhängige Kosten für Leistungserhöhung im Speicherbetrieb (Energieaufnahme)
Arbeitsabhängige Kosten für Leistungsreduzierung im Speicherbetrieb (Energieaufnahme)
Anfahrkosten kalt
Anfahrkosten warm
Anfahrkosten heiß
Kosten für zusätzliche Betriebsstunden durch Redispatch
Vermiedene Netzentgelte (Arbeitserlöse)
SG_Objekt | SG_Objekt
Klarname
Anschluss_Netzbetreiber
Betroffene_Netzbetreibe
Weitere_betroffene_Netzbetreibe
Steuerbarkeit
Stufen
Einheit
Einzelstufe
Schritte
Einheit
Schrittweite
Max
Min
T_Abruf_final
Enthaltene_Objektreferenzen
SR_Objekt_Referenz
CR_Objekt | Cluster-ID (CR-ID)
Klarname
Clusternder_Netzbetreiber
Betroffene_Netzbetreiber
Weitere_betroffene_Netzbetreiber
tx_Cluster
T_Abruf_final
Enthaltene_Objektreferenze
SR_Objekt_Referenz
CR_Objekt_Referenz
SG_Objekt_Referenz
Note on C14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: SR-ID Hier ist die 11-stellige Objekt-ID der Ressource anzugeben Anlagen (TR) mit gleichem Energieträger die über dieselbe Steuerungseinrichtung angebunden sind können über eine SR zusammengefasst werden.
Note on C15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei W-Codes (EIC): Displayname; Ansonsten: lesbarer Klarname gemäß folgenderKonvention:-Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KW-TYP_BLOCK -EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr
Note on C16: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: BDEW code nr. (bzw. MP-ID) Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-IDeinzutragen
Note on C17: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: BDEW code nr. (bzw. MP-ID)- meistens ANB Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-IDeinzutragen
Note on C18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MP-ID NB „NB-Kaskade“ Inkl. ANB und alle vorgelagerte NB des ANB bis einschl. ÜNB; Reihenfolge: Beginnend bei ANB bis ÜNB
Note on C19: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MP-ID NB Zuordnung zu einem der betroffenen NB („benachbarte“NB)
Note on C20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MP-ID EIV Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-IDeinzutragen MP-ID EIV (BDEW-Code bzw. GS1-code) Wenn kein Direktvermarkter vorliegt dann ist der Anlagenbetreiber der EIV (MaStR-Nr. des Anlagenbetreibers eingeben)
Note on C21: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: B01¦B02¦B03¦B04¦B05¦B06¦B09¦B10¦B11¦B12¦B14¦B15¦B16¦B17¦B18¦B19¦B20¦Z01 B01 Biomasse B02 Braunkohle B03 Fossiles Gas aus Kohle gewonnen B04 Erdgas B05 Steinkohle B06 Mineralölprodukte B09 Geothermie B10 Pumpspeicher B11 Laufwasser B12 Speicherwasser (ohne Pumpspeicher) B14 Kernenergie B15 Deponiegas, Grubengas, Klärgas B16 Solare Strahlungsenergie B17 Abfall B18 Windenergie (Offshore-Anlage) B19 Windenergie (Onshore-Anlage) B20 Mehrere Energieträger (nicht erneuerbar), Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar), Unbekannter Energieträger (nicht erneuerbar) Z01 Batteriespeicher
Note on C22: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 (EEG) Z02 (KWKG) Z03 (Sonstiges)
Note on C23: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: A01 (YES) A02 (NO)
Note on C24: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Entweder Stufen ODER Schritte angegeben. Z01 exakt Z02 max Z03 min
Note on C25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: SteuerbarkeitStufenT
Note on C26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anwendbare Codes MAW megawatt P1 percent
Note on C27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MAW megawatt P1 percent
Note on C29: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anwendbare Codes MAW megawatt P1 percent
Note on C30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C32: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C33: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 DELTA Z02 SOLLWERT
Note on C34: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 PLANWERT Z02 PROGNOSE
Note on C35: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nur im Aufforderungsfall bei SR durch den EIV befüllen (in Minuten)
Note on C36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Auswahlmöglichkeiten: 10YDE-ENBW-----N Regelzone TransnetBW 10YDE-EON------1 Regelzone Tennet 10YDE-RWENET---I Regelzone Amprion 10YDE-VE-------2 Regelzone 50hertz
Note on C37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrischstabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen inMW. Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3Nachkommastellen)
Note on C38: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Mindestbetriebszeit enthält den typischen Zeitraum inMinuten, innerhalb dessen die Anlage nach erfolgtemStart mindestens Leistung in das Netz einspeisen muss (nur bei thermischen SEE)
Note on C39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: in Minuten
Note on C40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: in Minuten
Note on C41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: in Minuten
Note on C42: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: in Minuten
Note on C43: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: in Minuten
Note on C44: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: in Minuten Abfahrzeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten,innerhalb dessen ausgehend von derMindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennungerreicht wird. nur bei thermischen SEE
Note on C45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 %/min (% der installierten Leistungenpro Minute) Z02 MW/min (Megawatt pro Minute) Lastgradient_Nennleistung enthält die durchschnittlicheLeistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einenBetriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet ausder Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen derminimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in %/min oder MW/min.Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit demPattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich 0 bis100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern100¦\d{1,2}
Note on C46: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 %/min (% der installierten Leistungenpro Minute) Z02 MW/min (Megawatt pro Minute) Lastgradient_Nennleistung enthält die durchschnittlicheLeistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einenBetriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet ausder Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen derminimalen Produktionsleistung bis zurNennproduktionsleistung in %/min oder MW/min.Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit demPattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich 0 bis100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern100¦\d{1,2
Note on C47: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: TR-ID Eindeutiger Identifier je Objekttyp. Germany National coding scheme Antwort: Die ID ist durch den ANB bei der Codevergabestelle (BDEW) zu beschaffen und einer TR, bzw. SR zuzuordnen und dem BTR mitzuteilen.
Note on C48: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MaStRNr.
Note on C49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei W-Codes (EIC): Displayname; Ansonsten: lesbarer Klarname gemäß folgenderKonvention:-Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KW-TYP_BLOCK -EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr
Note on C50: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: SEE (Stromerzeugungseinheit) SSE (Stromspeichereinheit) Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern und Speichern:-Steuerbare Erzeugungseinheit (SEE)-Steuerbare Speichereinheit (SSE)
Note on C51: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Code_Kraftwerk enthält den W-Code des übergeordnetenKraftwerkes im Falle von Stromerzeugungs-und -speichereinheiten (SEE / SSE). Für SSE ist die Angabedes W-Codes des übergeordneten Kraftwerks im Prinzipoptional; verpflichtend wird sie nur, wenn dieser KW-Code aus anderweitigen Gründen benötigt werden sollteund die SSE explizit zur Übermittlung dieses Datumsaufgefordert wurde.
Note on C52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: TR-ID
Note on C53: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Marktlokation enthält die ID der Marktlokation (MaLo-ID)der Einheit.
Note on C54: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bilanzkreis, dem das Objekt bilanziell zugeordnet ist.
Note on C55: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: ID der Tranche
Note on C57: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MP-ID des Lieferanten der Tranch
Note on C58: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die Mengenangabe erfolgt in Prozent. Es wird dieTeilmenge der erzeugten Energiemenge einererzeugenden Marktlokationangegeben, die von einem Lieferanten aufgenommen wird. Damit kann eine Aufteilung der gesamten Mengeeiner erzeugenden Marktlokation auf mehrere Lieferanten in Tranchenerfolgen. Die Angabe der Teilmenge kann maximal zweiNachkommastellen haben. Der Wert muss größer 0 und kleiner oder gleich 100 sein.Bei einer bilateral vereinbarten Aufteilung ist keine Größeanzugeben.
Note on C59: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 Höchstspannung Z02 Hochspannung Z03 Mittelspannung Z04 Niederspannung
Note on C60: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 Hös/HS Umspannung Z02 HS/MS Umspannung Z03 MS/NS Umspannung
Note on C61: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: ID der MeLo
Note on C62: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MP-ID des Lieferanten an der Marktlokation
Note on C64: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Z01 PAUSCHAL Z02 SPITZ Z03 SPITZLIGHT
Note on C65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MP-ID BTR
Note on C66: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Hier ist der Tag anzugeben, ab der vorläufige Stilllegungszeitpunkt gültig ist. Dieser Tag muss in der Zukunft liegen. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe
Note on C67: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Hier ist der Tag anzugeben, ab der endgültige Stilllegungszeitpunkt gültig ist. Dieser Tag muss in der Zukunft liegen. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe
Note on C68: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C69: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nur für SSE Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C70: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C71: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C72: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C73: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Für SEE EE Solar Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C74: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: A01 YES A02 NO
Note on C76: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Für SEE EE Wind in MTR (Meter)
Note on C77: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Längen- und Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben, nicht in Gradminuten und -sekunden
Note on C78: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nur für SSE Wertebereich 0 bis 100 (percent)
Note on C79: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nur für SSE Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen) in Megawattstunden
Note on C80: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nur für SSE Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C81: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nur für SSE Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) in Megawatt
Note on C83: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: nur im Planwertmodel nur bei fehlender Angabe in den Planungsdaten minimale stabil erzeugbare Leistung (untere Leistungsgrenze) in Megawatt
Note on C84: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: nur im Planwertmodell nur bei fehlender Angabe in den Planungsdaten maximal beanspruchbare Leistung in Megawatt
Note on C85: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: nur im Planwertmodell nur bei Speichereinheiten nur bei fehlender Angabe in den Planungsdaten minimale entnehmbare Leistung in Megawatt
Note on C86: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: nur im Planwertmodell nur bei Speichereinheiten nur bei fehlender Angabe in den Planungsdaten maximale Nettoentnahmeleistung in Megawatt
Note on C87: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: ja / nein , wenn ja werden die folgende Werte statisch im Kostenblatt angegeben
Note on C88: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: kein Pflichtfeld, wenn ein dynamisches Kostenblatt übermittelt wird 2 Nachkommastellen, in €/MW
Note on C89: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/MW
Note on C90: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: kein Pflichtfeld, wenn ein dynamisches Kostenblatt übermittelt wird 2 Nachkommastellen in €/MW
Note on C91: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/MW
Note on C92: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/MW
Note on C93: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/MW
Note on C94: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/Stück
Note on C95: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/Stück
Note on C96: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/Stück
Note on C97: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/Std.
Note on C98: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 2 Nachkommastellen, in €/MW
Note on C99: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: NDE Germany National coding scheme Eindeutiger Identifier je Objekttyp.
Note on C100: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei W-Codes (EIC): Displayname; Ansonsten: lesbarer Klarname gemäß folgenderKonvention:-Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KW-TYP_BLOCK -EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr
Note on C101: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen Anwendbare Codes: A10 GS1 NDE Germany National coding scheme
Note on C102: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: „NB-Kaskade“ Inkl. ANB und alle vorgelagerte NB des ANB bis einschl. ÜNB; Reihenfolge: Beginnend bei ANB bis ÜN Anwendbare Code: A10 GS1 NDE Germany National coding scheme
Note on C103: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Zuordnung zu einem der betroffenen NB („benachbarte“NB) A10 GS1 NDE Germany National coding scheme
Note on C104: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Entweder Stufen ODER Schritte angegeben. Z01 exakt Z02 max Z03 min
Note on C105: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: SteuerbarkeitStufenT
Note on C106: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anwendbare Codes MAW megawatt P1 percent
Note on C107: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C108: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MAW megawatt P1 percent
Note on C109: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anwendbare Codes MAW megawatt P1 percent
Note on C110: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C111: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C112: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern\d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohneNachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2}
Note on C113: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Letztmöglicher Zeitpunkt vor Erfüllung zum Abruf der SG–5 Minuten oder weniger (in Minuten)
Note on C114: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: enthaltene_Objektreferenzen_SG_T
Note on C115: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Referenz der enthaltenen Steuerbaren Ressourcen Anwendbare Codes NDE Germany National coding scheme

## Mail-Adressen
Mail-Adresse
Sendung des Stammdatenblattes durch AG an: | RD2.0@stadtwerke-hall.de
Mailadresse für Planungsdaten und Kostenblätter | tbd
Konflikte beim Registrierungsprozess durch SWH an AG (Kapitel 3.3.2) | --durch AG auszufüllen--
Mailadresse zur Sendung der meteorologischen Daten von SWH an den AG - Empfang der MSCONS-Dateien | --durch AG auszufüllen--
Sendung der Sensitivitäten vom AG an SWH (Kapitel 3.17) | RD2.0@stadtwerke-hall.de
Bei Unstimmitgkeiten in den Stammdaten des BTR (Kapitel xx) | --durch AG auszufüllen--
Ergebnisse der Prognosegüteberechnung (MAErel, MAENB, MAEAB, MEAB, ggf Information über Wechsel) - Kapitel 3.11 | --durch AG auszufüllen--
Information bei Störung der RTU bzw. Anlagenfernwirktechnik (Kapitel 3.10) | --durch AG auszufüllen--
Mailadresse zur Sendung der Ausfallarbeit durch SWH (EDM-Mailadresse) - Empfang der MSCONS-Dateien (Kapitel 3.7 und 3.13) | --durch AG auszufüllen--
Mailadresse zur Sendung von Unstimmigkeiten innerhalb der Stammdaten durch SWH an den AG (Kapitel 3.8) | --durch AG auszufüllen--
Empfang des Kostenblatts (XML.Datei) durch SWH | RD2.0@stadtwerke-hall.de
Datenpunkttestprotokolle durch den AG empfangen | --durch AG auszufüllen--
Fertigstellung der Arbeiten zum Durchführen der Datenpunkttests (Kapitel 3.20) | RD2.0@stadtwerke-hall.de
Empfang der historischen Daten (Kapitel 4.3) | RD2.0@stadtwerke-hall.de | Alternativ über einen Austauschordner der durch SWH bereitgestellt wird sollten die Dateien zu groß für eine Sendung per Mail werden.

## Tabelle1
PDTF | Zw_SR1_KN1
KN1_SR1